## Запит на обладнання
ООО "Пухівсткий вентиляційний завод"
Україна, Броварський район, с. Пухівка, ул. Соборна 63
тел./факс (04594) 2-64-56
www.pvz.com.ua
Запит від | [6 empty] | О'бъект
Підприємство: |  |  |  |  | Проектировщик |  | Объект |  |  | Дата запроса
Конт. особа: |  |  |  |  | Инвестор |  |  |  |  | Дата ответа
Адреса: |  |  |  |  | Строит.-монт.предпр. |  | Адрес: |  |  | Представитель фирмы
Тел.:
Факс:
1. Данні установки | [7 empty] | Тип установки
+ | Внутришнього виконання |  |  | + | На рамі |  |  |  | Приточна
| Наружного виконання |  |  |  | Без рами |  |  |  | Витяжна
[8 empty] | + | Приточно-вытяжна
2. Витрата повітря | [5 empty] | Приток |  |  |  | Виток
| Витрата повітря |  |  |  |  | 3000 |  | м3/ч |  | 2000 |  | м3/ч
| Вільний тиск |  |  |  |  | 150 |  | Па |  | 250 |  | Па
3. Технические характеристики установки
|  | 1. Повітряний клапан |  |  | так | + | ні
2.Фільтр
| Приток | 1-я ступінь | панельный G4, G4, F5, F7, F8, F9 |  |  | Панельний G4 |  |  | Виток |  |  | Панельний G4
|  | 2-я ступінь | панельный G4, G4, F5, F7, F8, F9 |  |  | F7 | [5 empty] | F7
|  | 3. Нагрів 1 ступень | [7 empty] | Тип нагівача
| Температура повітря після нагрівача |  |  |  | 23 | °С |  |  |  |  | водяний |  | +
| Температурний графік теплоносія |  |  |  | 90/70 | °С |  |  |  |  | електричний
| % гліколя в рідині |  |  |  | 0 | %
|  | 3.1 Нагрів 2 ступень | [7 empty] | Тип нагрівача
| Температура повітря після нагрівача |  |  |  | 24 | °С |  |  |  |  | водяний |  | +
| Температурний графік теплоносія |  |  |  | 130/70 | °С |  |  |  |  | електричний
| % гліколя в рідині |  |  |  | 0 | %
|  | 4. Охолоджувач 1 ступінь | [7 empty] | Тип охладителя
| Температурі після охолоджувача |  |  |  | 22 | °С |  |  |  |  | водяной |  | +
| Температурний графік теплоносія |  |  |  | 5/10 | °С |  |  |  |  | фреоновый
| % гліколя в рідині |  |  |  | 40 | °С
| Тип хладагента |  |  |  | Етиленгліколь
|  | 4.1 Охолоджувач 2 ступінь | [7 empty] | Тип охладителя
| Температурі після охолоджувача |  |  |  | 22 | °С |  |  |  |  | водяной |  | +
| Температурний графік теплоносія |  |  |  | 1/6 | °С |  |  |  |  | фреоновый
| % гліколя в рідині |  |  |  | 35 | °С
| Тип хладагента |  |  |  | Пропіленгліколь
5. Утилізація
| Рециркуляція |  | Зовнішнє повітря |  |  | % | Температурв рец. повітря |  |  |  | °С
| Гліколевий |  | Тип гліколя |  |  |  | % гликоля |  |  |  | %
Пластинчатий
+ | Роторный
Без рекуператора
Параметры воздуха для расчета утилизации | [5 empty] | Зима |  |  |  | Літо
| Приплив | Темпер./відносна.воложність на вході |  |  | -22 | °С | 90 | % |  | 32 | °С | 40 | %
| Виток | Темпер./відносна.воложність на вході |  |  | 22 | °С | 45 | % |  | 24 | °С | 25 | %
6. Шумогасник
| Приплив | довжина, мм | 910, 1090, 1390, 1600 |  |  | 910 |  | Виток |  | 910, 1090, 1390, 1600 |  |  | 1090
7. Система автоматики
|  |  | Так | +
Ні
|  | Примітки | немає